Муниципальное бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального обслуживания населения

города Лесосибирска»

(МБУ КЦСОН г.Лесосибирска)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ КЦСОН

Г.Лесосибирска

________________ М.Л.Тихонова

«_____»______________ 20 ___ г.

Вводный противопожарный инструктаж

1.  ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Цель проведения вводного инструктажа – дать работникам  знания по организации пожарной  безопасности в учреждении.

1.1. Все работники   учреждения   должны   допускаться к   работе  только   после прохождения противопожарного инструктажа.
1.2. Персональная   ответственность   за     обеспечение   пожарной   безопасности   учреждения возлагается   на   руководителя   учреждения.
1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных   помещениях,   закрепленных за структурными   подразделениями,  возлагается на  руководителей структурных подразделений.

1.4..Работники учреждения обязаны:
• Соблюдать   требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
• Знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
• Знать правила пользования огнетушителями;
• Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики с рукавами, гидранты и др.);
• Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Изложенные в настоящей инструкции требования пожарной безопасности обязательны для исполнения всеми работниками учреждения.

2. ПРОВЕДЕНИЕ  ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ

2.1. Вводный и первичный инструктаж по пожарной безопасности

Вводный инструктаж по пожарной безопасности и первичный инструктаж по пожарной безопасности на служебном и рабочем местах  ( далее – на рабочем месте) должны пройти все работники.

Как вводный инструктаж, так и инструктажи на рабочем месте по темам: пожарная опасность объекта, требования противопожарного режима, наличие и использование средств пожаротушения и спасения и т.д. проводит руководитель структурного подразделения или назначенное  им  должностное лицо.

2.2. Регистрация проведённых противопожарных инструктажей.

После проведения каждого инструктажа по пожарной безопасности в журнале обучения и регистрации делается соответствующая установленная  запись о прохождении инструктажа конкретным работником; обязательно также указываются номера инструкций, по которым был проведён инструктаж.

2.3. Периодичность проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Периодичность проведения инструктажей по пожарной безопасности в зависимости от пожароопасности объекта, определяется руководителем предприятия или руководителем структурного подразделения. При малой пожарной опасности объекта можно ограничиться только первичным инструктажом.

2.4.Дополнительный инструктаж по пожарной безопасности

Дополнительный инструктаж по пожарной безопасности проводит руководитель структурного подразделения  в следующих случаях:

1)      - в случае, если изменилось содержание требований пожарной безопасности или

инструкций;

2)      - в случае изменения противопожарного режима на объекте;

3)      – в случае изменений процесса выполняемой работы, технологий; изменения вида деятельности, а также при возростании пожарной опасности используемых материалов;

4)      – после произошёдшего пожара или какого-либо  аварийного события;

5)      – в случае нарушения работником правил пожарной безопасности.

3. ОСНОВНЫЕ  ПРИЧИНЫ  ЗАГОРАНИЙ  И ПОЖАРОВ.

УСЛОВИЯ  ЗАГОРАНИЙ  И  ПУТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ

3.1. Основными причинами загораний и пожаров  могут быть:

1)      Неисправность электроустановок и вентиляционных установок, неправильная их эксплуатация. Особо опасны случаи повреждения электропроводки, приводящие к коротким замыканиям и созданию тока большой силы, искрение и перегрев неисправных электроустановок и приборов,  элктровключателей и выключателей, перегрузки оборудования;

2)     Неисправность технологического оборудования, нарушение технологической дисциплины. Например, искрение и перегрев от механических причин,   образование теплоты при химических реакциях, могут вызвать самовозгорание жидких и твёрдых веществ, масел, жиров;

3)      Нарушение правил хранения   горюче-смазочных материалов, химикатов,  других  легко воспламеняющихся   и горючих материалов;

4)      Использование неисправных или забытых после окончания работы открытого типа электронагревательных приборов (рефлекторы, электроплитки, электроспирали, электропаяльники) – перегретые или же забытые, не отключённые от сети, они являют большую опасность возникновения загорания;

5)      Курение в запрещённых для этого местах, забытые или непотушенные окурки могут быть достаточным источником возгорания;

6)      Неосторожное обращение с открытым огнём – сварочные работы без предварительного обеспечения мерами пожарной безопасности и без оформления разрешения на их проведение. При выполнении сварочных работ раскалённые частицы металла сгорают ещё в воздухе, однако, некоторые частицы  - несколько большие по размерам и содержащие много тепла, могут зажечь органическую пыль, мусор, опилки, тряпьё и, даже, рабочую одежду работника. Раскалённые частицы металла могут отлетать от свариваемых предметов или частей конструкций на расстояние в радиусе до 5 метров и там вызвать загорание.

3.2. Три условия  загорания

Для возникновения загорания необходимы следующие три  условия:

1.      Горючий материал      ( дерево, бумага, вата, горючие жидкость и химикаты и т.д.)

2.      Источник зажигания   ( короткое замыкание электропроводки, сигарета, спичка и т.д.)

3.      Окислитель                   ( кислород, хлор )

3.3.  Разростание загорания в пожар и пути распространения огня.

1.      По горючему материалу ( например, по сгораемым стенам );

2.      Через оконные и дверные проёмы  ( поэтому на двери ставятся самозакрывающие устройства, пружины);

3.      По воздуховодам вентиляции;

4.      Через технологические проёмы ( например, люки для транспортировки продукции с этажа на этаж );

5.      Трубопроводы,  электропроводы и электрокабеля;

6.      По перегородкам и перекрытиям ( например, деревянные перегородки );

7.      По шахте лифта или по лестничным клеткам ( например, складируемые на лестничной клетке сгораемые предметы – доски, мебель, хлам и т.п.; загорание кабелей в шахте лифта)

4. ТЕРРИТОРИЯ,  ЗДАНИЯ,  СТРОЕНИЯ  И  ПОМЕЩЕНИЯ

4.1. Подъездные пути.

Подъездные пути – дороги, проезды, подходы к зданиям, строениям, к средствам пожаротушения и спасательным средствам, а также к местам забора воды, должны быть круглогодично свободными и по своему состоянию пригодными для использования.

В случае закрытия дороги или проезда на ремонт или по какой-то другой причине, в результате чего создаётся препятствие подъезду или проезду пожарных или спасательных машин, следует незамедлительно устроить другой подъездной путь к закрытому участку или же установить указывающие на объездной путь знаки.

4.2. Требования к состоянию территории

На территории объекта должен соблюдаться порядок, производственные или бытовые отходы следует собирать и хранить в для этого выделенных и устроенных местах.

В тёмное время суток номера зданий и строений, а также обозначения мест забора воды (гидранты, пожарные водоёмы и т.п. ) должны быть, как правило, освещены.

Курение в помещениях общего пользования, а также на объектах со взрывоопасными помещениями , запрещено. Курение разрешается только в  администрацией для этого отведённых и соответственно обустроенных помещениях и местах для курения.

Территория закрепленная за структурным подразделением  должна своевременно очищаться от мусора,   горючих отходов,   тары, о павших листьев и  сухой травы.  Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.
Сжигание мусора и отходов разрешается только с оформлением письменного разрешения на проведение огнеопасной работы.

Дрова, сгораемые материалы и тару разрешается складировать и хранить у стен домов или строений на расстоянии не ближе 4,0 метров от этих стен. Автотранспорт следует ставить на выделенных для парковки местах также не ближе 4,0 метров от зданий или строений.

На территории запрещается:

1.      – складировать сгораемые материалы, оборудование в сгораемой таре, тару, ставить транспортные средства и другую технику  в противопожарных разрывах  между зданиями и строениями ( подъезды, проезды, проходы и т.п. );

2.      -  проводить взрыво- и пожароопасные работы вне специально выделенных для этого мест;

3.      -  складировать воспламеняющиеся и сгораемые вещества и материалы под линиями электропередач или же на расстоянии от них  ближе, чем  в 1,5 раза высоты мачт;

4.   -  выливать горючие жидкости или окислители на грунт или же в канализацию;

5.      -  разведение костров, сжигание отходов и тары на территории    категорически

запрещено.

4.3.  Требования по зданиям, сооружениям и помещениям;

1.      В служебных помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов тревожного центра, указатели местонахождения  ближайщих телефонов на случай необходимости сообщить о загорании или пожаре,   инструкция на случай действий работников при пожаре; кроме того, в зданиях и на территории должны быть вывешены планы эвакуации людей и имущества, а также фамилии назначенных ответственных за состояние пожарной безопасности в конкретных помещениях;

2.      Пути эвакуации должны быть на планах чётко обозначены знаками пожарной безопасности;

3.      Попавший на пол или покрытие горючее вещество ( или материал ) следует незамедлительно убрать;

4.      Подвалы, технические этажи и чердаки следует содержать в чистоте и порядке, их двери должны быть закрыты на замок, а окна – заклеены и закрыты;

5.      Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды следует периодически очищать от пыли и собирающихся  в них отложений;

Все сгораемые отходы ( бумага, промасленное тряпьё от очистки оборудования и т.п.)

в процессе работы следует скапливать в производственных помещениях в

закрывающихся ёмкостях и после окончания работы или смены их следует выносить в

специально предусмотренное для этого место;

6.      В гардеробах должен соблюдаться порядок и противопожарный режим.

Рабочая одежда должна храниться в отдельных шкафах.

4.4. Требования пожарной безопасности для находящихся  в зданиях, служебных  помещениях работников.

В помещениях и зданиях не разрешается:

1)      – создавать препятствия  на путях эвакуации,   на путях, ведущих к основной эвакуационной маршевой лестнице и специально установленным эвакуационным пожарным лестницам;

2)      – жёстко ( наглухо) закрывать двери на путях эвакуации и использовать на них трудно открывающиеся запоры;

3)      - накрывать полы на путях эвакуации материалами, которые могут возгораться при попадании на них малокалорийных источников загорания (например, горящая спичка, непотушенная сигарета и т.п.)

4)      – устанавливать решётки на окна, которые предусматриваются как путь эвакуации;

5)      – складывать топливо, сгораемые материалы и предметы ближе 5,0 метров от используемых отопительных приборов;

6)      - разжигать огонь горючими жидкостями;

7)      – устраивать временную электропроводку;

8)      – эксплуатировать не соответствующий требованиям электромонтаж;

9)  - использовать не стандартное электро- и осветительное оборудование, использовать  некалиброванные плавкие вставки для защиты электросетей;

10)   - хранить в подвале,  в цокольных этажах или чердаках горючие жидкости, возгорающийся  газ и другие легко возгораемые и взрывоопасные вещества;

11)   - хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы;

12)   - использовать горючие жидкости для уборки помещений, для стирки или чистки  рабочей одежды или каких-либо предметов;

13)   - использовать открытый огонь для обогревания замёрзших водопроводов и других систем; трубопроводы следует отогревать паром, горячей водой или горячим песком;

14) -  пользоваться   поврежденными   розетками;
15)  -  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
16) -  оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
17) -  применять нестандартные нагревательные приборы.

18)  Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

- Осуществлять контроль за соблюдением в помещения правил пожарной безопасности.
-   В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.
-  Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

5.  ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

5.1.    Расположение первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения следует устанавливать в помещениях в видных и легкодоступных  для их использования местах, по возможности, ближе к выходам из этих помещений.

Подходы к средствам пожаротушения, а также к электрощитам, должны быть свободны.

Для    обозначения   мест   расположения   средств   пожаротушения,   а   также    средств    связи (телефоны), следует пользоваться знаками пожарной  безопасности.

Ручные огнетушители следует располагать:

1)      – на стене  и таким образом, чтобы высота от пола до дна огнетушителя была не более 1,5 м. и огнетушитель, расположенный у выхода из помещения не мешал полному  и свободному открытию дверей;

2)      - на кронштейнах, в шкафах внутреннего пожарного крана, в ящиках, на пожарных стендах, на специальных основаниях ( полках ) так, чтобы в любом случае было видно наставление по использованию огнетушителя в случае загорания.

Каждый работник должен знать местонахождение наиболее близко расположенных  в зоне его рабочего места огнетушителей и должен уметь ими пользоваться.

5.2.    Пользование первичными средствами пожаротушения.

1)      При тушении твёрдых предметов и материалов следует подавать гасящее вещество в очаг загорания, в самое интенсивно горящее место. Огонь следует тушить последовательно, гася .в направлении от тушителя в глубину загорания, сверху вниз, так сказать, `` метущими `` движениями, покрывая горящие предметы огнегасительным  составом.

2)      При тушении загоревшейся жидкости в открытых или с низко устроенными бортами ёмкостях, следует огнегасящее  вещество направлять на поверхность жидкости  наклонно, желательно - на внутреннюю стенку резервуара; При таком тушении огнегасящий вещество будет растекаться и покроет поверхность жидкости , изолируя её от поступления  из воздуха кислорода и тем туша загорание.

3)      При тушении растекающейся горящей жидкости , следует начинать тушение с краёв площади растекания и последовательно покрыть огнегасящим составом  всю горящую поверхность.

4)      При тушении огня углекислотным огнетушителем, следует огнетушитель держать, по возможности, вертикально, с тем, чтобы не препятствовать нормальному выходу из огнетушителя углекислого газа.

5)      Во избежание ожогов от создающегося углекислотным огнетушителем искусственного холода, нельзя руками без рукавиц браться непосредственно за направляющую воронку работающего и выпускающего струю углекислоты углекислотного огнетушителя; естественно, нельзя направлять струю на людей!  Углекислотные огнетушители хорошо применимы для тушения загораний  электроустановок, электросетей с напряжением до 1000 V, а также для тушения загораний на автотранспорте.

6)      Если углекислотным огнетушителем тушили  в помещении, то следует людям из этого помещения  выйти и хорошо его проветрить;

7)      Огнетушители порошкового типа являются многоцелевыми огнетушителями. Их можно использовать почти на всех видах пожаров. Эти огнетушители способны одинаково хорошо тушить как деревянные конструкции, папку, бумагу, так и бензин, масло и другие горюче-смазочные вещества.

8)      Огнегасящий порошок надёжен при низких температурах ( например, зимой) и не проводит электрический ток. Порошковыми огнетушителями можно тушить загорания в электроустановках и электросетях напряжением до 1000 вольт.

9)      Для тушения загораний электроустановок и электросетей, электроприборов под напряжением до 1000 V можно использовать только:

-         углекислотные огнетушители;

-         порошковые огнетушители

Пенные огнетушители и воду для тушения электроустановок, сетей и электроприборов, находящихся под напряжением использовать нельзя !

И пена, и вода  проводят электроток и он может поразить тушителя.

6.  ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА

В случае возникновения загорания или пожара, или же в случае признаков загорания или пожара, работник обязан:

1. Сообщить немедленно в службу спасения ( общегосударственный номер телефона – 112 ) следующее:

1)      – точный адрес ( улица, номер здания или строения, этаж );

2)      -  что горит ( электроустановка, легко возгорающиеся жидкости, стена здания, потолок, подвал, чердак и т. п. );

3)      -  кто сообщает о загорании ( имя, фамилия, должность );

4)      -  номер телефона, с которого делается сообщение и вызывается пожарная и спасательная службы;

2. В зоне загорания выключить работающую вентиляцию и электропитание ( за исключением, жизненно важного оборудования, если таковое имеется );

3. Приступить к эвакуации попавших в опасное положение людей и эвакуации имущества;

4. Незамедлительно приступить к тушению загорания первичными средствами пожаротушения

5. Сообщить руководству о возникновении загорания или пожара и о принятых мерах;

6. По прибытию службы пожаротушения и спасательной службы, провести пожарных и спасателей на к месту загорания или пожара и сообщить – имеется ли опасность для людей, дать наиболее точную и полную информацию о месте пожара и возможной опасности в ходе его развития.

7. В случае необходимости, показать руководству пожаротушению местонахождение электрощитов и главных общих рубильников, посредством которых можно отключить электроток;

8. Организовать препятствие к допуску на место пожара посторонних лиц и, по возможности и необходимости – обозначить зону пожара предупредительной лентой опасности или иным образом.

8.  ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ

Особо важно действовать спокойно и продуманно:

-  попытаться  наиболее точно выяснить состояние потерпевшего;

-  в случае тяжёлого  случая  немедленно дополнительно сообщить по телефону

службы спасения   -  112 (если ещё медики не прибыли на место  пожара);

-  в соответствие имеющимся возможностям оказать помощь пострадавшему;

В случае, если у работника  отсутствует необходимые для оказания первой помощи знания  и навыки , то следует   дождаться прибытия обученного оказанию первой помощи  работника и службы скорой помощи.

Неправильное проведение приёмов оказания первой помощи может ещё более ухудшить состояние потерпевшего.

1. Ожоги

Действия в случае ожогов:

1.       Спасайте человека – потушите горящую одежду, например, одеялом или ковром. Во время тушения следует попытаться сделать так, чтобы пламя не попало на шею и  лицо.

2.       В случае, если у вас самих загорелось одежда, тушите её, катаясь по земле и гася пламя.

3.       Если пожар произошёл в помещении, то пострадавшего следует незамедлительно эвакуировать на свежий воздух.

4.    Если полости рта и носа пострадавшего забиты пеплом или сажей, то их следует немедленно очистить пальцами, обёрнутыми мокрой материей.

5.   Обгоревшую область немедленно охладите проточной водой или держа в воде в течение 5 минут. Немедленное охлаждение первостепеннее удаления одежды.

Небольшие ожоги  можно охлаждать более длительное время, поскольку это заглушает боль, снимает ожоговый шок.

6.   Наложите на место ожога чистую повязку, при этом, обгоревшие остатки одежды  снимать или отдирать от тела ни в коем случае нельзя.

7.   Не используйте мази, не открывайте волдыри.

8.   Защитите пострадавшего от переохлаждения (это следует иметь ввиду и делать даже летом).

9.   Если у пострадавшего затруднено дыхание, положи его в полусидячее положение; если пострадавший находится без сознания, то следует принять меры, предупреждающие западения корня языка – в этом  случае нужно выдвинуть ему нижнюю челюсть вперёд и пальцами захватить язык.

10. Потерявшего сознание потерпевшего положите на бок в устойчивое положение.

11. Вызовите скорую помощь.

12. Если пострадавший находится в сознании и у него нет повреждений  живота, то наиболее доступное средство борьбы с ожоговым шоком – обильное питьё.

Пострадавшего нужно заставить выпить до 5 литров тёплой воды, растворив в каждом  литре по 1 столовой ложке поваренной соли и 1 чайной ложке питьевой соды ( несмотря на рвоту и отвращение к жидкости у пострадавшего ).

2. Вредное влияние перегрева.

Независимо от постоянных температурных колебаний окружающей среды, организм человека старается сохранять внутреннюю температуру – примерно до  + 37 С.

Повышение внутренней температуры выше  + 42 С  чревато серьёзными  последствиями для органов человека и зачастую это может иметь летальный исход.

3.   Спазмы от перегрева

##### Спазмы от перегрева  могут случиться с некоторыми группами мышц, например, мышцами  икр, ног, мышцами рук, живота в том случае, если в жаркую погоду при большой потери жидкости для питья используется только вода. Симптомом является 1-3 минуты продолжающаяся болезненная спазма в напряжённой группе мышц.

Действия в случае спазм от перегрева.

1.      Дайте пострадавшему пить подсоленые  ( 0,1 %  - ую )  воду  или сок; соли возьмите половину чайной ложки,  или же – примерно, 2 грамма на два литра воды.

2.      В тяжёлом случае, пострадавшего следует доставить в больницу.

3.      Тепловой удар.

Тепловой удар – одна из самых серьёзных для здоровья человека опасностей.

Тепловой удар – это случай, когда человек не может оказать сопротивление возникнувшей в силу физической нагрузки или же полученному  из вне излишку тепловой энергии, в следствие чего, внутренняя температура организма становится очень высокой.

В результате этого быстро возникает серьёзная угроза здоровью, которая может привести к летальному исходу.

Для спасения человека, следует немедленно оказать ему первую помощь и вызвать скорую врачебную помощь.

Действия в случае теплового удара.

Прогноз болезни пострадавшего в большой мере зависит от того, как  быстро был опознан тепловой удар и как быстро - без промедления, приступили, ещё на месте несчастного случая,  к охлаждению организма.

1.      Немедленно следует пострадавшего переместить в тень, раздеть и уложить в положение `` набок``.

2.      Для ускорения охлаждения, создайте перемещение воздуха около пострадавшего, например, обмахивая его платком, полотенцем или какой-то частью одежды.

3.      Внимательно следите за состоянием пострадавшего.

4.      Вызовите скорую