Муниципальное бюджетное учреждение

«Комплексный центр социального обслуживания населения

города Лесосибирска»

(МБУ КЦСОН г.Лесосибирска)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ КЦСОН

Г.Лесосибирска

________________ М.Л.Тихонова

«_____»______________ 20 ___ г.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО

ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации).

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов.

4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

5. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

6. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

7. Способы сообщения о пожаре.

8. Меры личной безопасности при возникновении пожара.

9. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.